Generator cu Magneţi permanenţi

- manual de construcţie -

# Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric - februarie 2001 comentarii la hugh.piggott@enterprise.net

Cuprins:

| 1. Introducere | 2 |
| --- | --- |
| 2. Lista materialelor şi uneltelor necesare | 6 |
| 3. Şabloane şi matriţe | 8 |
| 4. Construcţia statorului | 22 |
| 5. Construcţia rotorului | 27 |
| 6. Asamblarea | 31 |
| 7. Testare şi conectare | 36 |
| 8. Informaţii suplimentare | 43 |

1. Introducere

Acest manual descrie cum să construim un “generator cu magneţi permanenţi” (GMP). Îl mai putem numi “alternator” deoarece generează curent alternativ (AC). Nu produce tensiune de “reţea”. El generează tensiune mică, trifazată, care este apoi redresată pentru încărcarea unei baterii de 12 volţi.

Cum este construit un GMP:

Un GMP (vezi figura de mai sus) se compune din:

• Un şasiu din fier cu un bolţ central;

• Un stator conţinând bobinele;

• Două rotoare cu magneţi;

• Un redresor.

Statorul conţine şase bobine din sârmă de cupru înglobate în răşină pentru fibră de sticlă. Acest stator este fixat de şasiu; el nu se mişcă. Firele de la bobine se conectează la punţile redresoare care schimbă tensiunea alternativă în tensiune continuă pentru acumulator. Punţile se montează pe un radiator de aluminiu pentru răcire.

Rotoarele cu magneţi sunt montate pe rulmenţi şi se rotesc pe bolţul central. Rotorul din spate se află după stator şi este fixat de rotorul din faţă prin patru prezoane ce trec prin stator. Palele turbinei se fixează în faţă prin aceleaşi prezoane. Câmpul magnetic de la cele două rotoare trece de la unul la altul prin stator. Mişcarea acestui câmp produce energie electrică în stator.

###### Construcţia GMP

Acest manual descrie cum să construim un GMP. Citiţi cu atenţie înainte de a începe construcţia.

Secţiunea 2. Este o listă cu materialele şi uneltele necesare.

Secţiunea 3 explică cum se realizează şabloanele şi matriţele necesare. Acestea se pot folosi la construcţia mai multor generatoare. Există mai multe moduri de a realiza aceste unelte şi matriţe, dar nu avem loc în acest manual decât pentru o singură modalitate.

Secţiunea 4 este despre stator. Descrie cum se realizează bobinele din sârmă de cupru emailat şi cum se include acestea în răşină, folosind şabloane şi matriţele.

Secţiunea 5 arată cum se construieşte rotorul din magnetic, plecând de la magneţi şi discuri din oţel, folosind de asemeni răşina.

Secţiunea 6 arată cum se asamblează părţile intr-un generator. Se explică cum se fac anumite părţi mecanice, cum se echilibrează rotoarele şi ce este necesar pentru a conecta corect bobinele statorului.

## Secţiunea 7 este despre testarea generatorului. Conţine procedurile pentru verificare de la echilibrare la “gata de folosire”. Descrie opţiunile de conectare electrică şi cum conectăm generatorul la o baterie de acumulatori.

Secţiunea 8 conţine informaţii suplimentare despre folosirea răşinilor poliesterice şi despre folosirea generatorului la o micro hidrocentrală.

Ce se poate face cu acest generator

Acest generator este destinat folosirii la o instalaţie eoliană de mică putere. Pentru a construi o asemenea centrală, mai sunt necesare:

- un turn: în principiu din ţeavă, ancorat cu cabluri de oţel;

- ansamblul oscilant montat în capătul turnului;

- o coadă, pentru a ţine generatorul “în vânt”, eventual de al scoate din vânt;

- o elice, pentru a-l roti.

Şasiul pe care se află axul generatorului se află fixat pe ansamblul oscilant. Elicea se montează în faţa generatorului. Tot ansamblul trebuie astfel construit, astfel încât generatorul să fie “scos din vânt” în cazul unor vânturi puternice, pentru auto-protecţie.

Acest manual nu descrie elicea, turnul, coada şi ansamblul oscilant.

GMP lucrează la turaţie mică. Diagrama indică puterea de ieşire a generatorului, încărcând o baterie de 12 volţi. La 420 rotaţii pe minut, el generează 180 waţi, adică 15 amperi la 12 volţi.

La o viteză mai mare poate genera mai multă putere, dar curentul mai mare prin bobine generează mai multă căldură, deci o eficienţă mai slabă. Pentru turaţii mai mari este bine de a se folosi alte date pentru stator, ori cu sârmă mai groasă, ori schimbând modul de conectare a bobinelor.

Dacă este folosit la turaţii mai mari, este bine de a folosi un conductor mai gros, dar în acest caz vor încăpea mai puţine spire, ceea ce presupune că generatorul nu va mai lucra la viteze mici.

Pentru a folosi acelaşi generator atât la viteze mici cât şi mari, se pot schimba modul de conectare al bobinelor. Există două modalităţi de a lega bobinele la redresor. Ele pot fi conectate în "stea" sau "triunghi (delta)". Vezi capitolul 7 pentru o descriere detaliată a acestor tipuri de conexiune.

Vezi figura 3 pentru graficul puterii în funcţie de turaţie. Legătura în stea începe să lucreze la turaţie mică (170 rpm), iar legătura în triunghi dă mai multă putere, dar numai la turaţie mai mare. Legătura în stea este bună la vânt foarte slab, iar legătura în triunghi la vânt puternic. O versiune mai mare a acestui generator poate fi folosită pentru a da mai multă putere la un vânt mai slab.

Observaţii:

- Trebuie avut grijă la construcţia şi asamblarea generatorului, astfel încât magneţii să nu se dezlipească. Aceasta se poate întâmpla în situaţii extreme. Dezlipirea unui magnet poate distruge întregul generator;

- Urmăriţi toate instrucţiunile de montare a magneţilor, nu se vor lipi numai pe discurile de oţel;

- Nu loviţi magneţii cu ciocanul în timpul asamblării;

- Se va lăsa un spaţiu de minim 1 mm între stator şi rotor, pe ambele feţe (pentru situaţii de forţă sau, pentru viteză mare, se va lăsa un spaţiu mai mare);

- Nu folosiţi generatorul la viteze peste 800 rpm la o turbină eoliană (când turbina se "leagănă", sunt generate forţe giroscopice mari, care pot îndoi discurile rotorului, iar magneţii se pot atinge de stator);

- Nu montaţi ansamblul de pale direct pe discul din faţă ci numai prin prezoane corespunzătoare de distanţare;

- Când se montează generatorul pe suportul oscilant al turbinei, se va păstra şasiul generatorului vertical.

2. Lista materialelor şi uneltelor

| Materiale pentru generator | Piese per GMP | Mărime | Greutate totală grame |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUSE PENTRU FIBRA DE STICLĂ |  |  |  |
| Răşină poliesterică (pre amestecată cu accelerator) |  |  | 2700 |
| Catalizator (peroxid) |  |  | 50 |
| Pudră de talc |  |  | 1200 |
| Pânză de fibră de sticlă |  | 1 metru pătrat | 300 |
| Pigment colorat pentru răşină (dacă se cere) |  |  | 50 |
| Plastilină sau chit |  |  |  |
| OŢEL INOXIDABIL |  |  |  |
| Fir de oţel inoxidabil |  | 2 mm x 10 metri | 200 |
| MAGNEŢI |  |  |  |
| Blocuri de ferită Grade 3 (premagnetizaţi) | 16 | 20 x 50 x 50 mm | 4000 |
| ELECTRICE |  |  |  |
| Cupru emailat |  | 14 AWG - 1.7 mm | 3000 |
| Cablu flexibil (aproximativ 14AWG) |  | 6 metri |  |
| Fludor şi tub termoconstrictiv pentru conexiuni |  |  |  |
| Bandă izolatoare 1/2 inch |  |  |  |
| Punţi redresoare | 2 | 25A 200V monofazat |  |
| Radiatoare pentru redresoare |  |  | 250 |
| OŢEL |  |  |  |
| Ţeavă pătrată ('RHS') pentru şasiu | 1 | 380 x 50 x25 x 4 mm | 1100 |
| Discuri magnetice (sau octogonale) | 2 | 6 mm x 305 mm Diametru exterior | 6000 |
| Prezoane de 10 mm |  | 1000 mm | 500 |
| Şaibe de 10 mm | 32 |  | 300 |
| Piuliţe de 10mm | 16 |  |  |
| Prezoane de 8 mm |  | 400mm | 125 |
| Piuliţe de 8 mm | 8 |  | 50 |
| Şuruburi cu piuliţe de 5 mm pentru punţile redresoare | 2 | 5mm x 20mm |  |
| Bolţ |  | 25mm x 150mm | 500 |
| MECANICE |  |  |  |
| Butucul pentru rulmenţi, după descrierea de la capitolul 6 | 1 |  | 1250 |

Materiale pentru matriţe

Placaj („tego”; alte idei sunt posibile) şi clei pentru lemn

Hârtie abrazivă, ceară

Agent de separare, dacă este disponibil

Pensule şi diluant pentru curăţarea lor

Placaj de 13 mm pentru matriţe, forme şi centrul statorului

Bară sau ţeavă de fier, pentru „maşina de bobinat”

Piese mici din metal

Unelte

Ochelari de protecţie, mască de faţă, mănuşi, după necesităţi

Masă de lucru cu menghină

Aparat de sudură

Ferăstrău unghiular

Bomfaier, ciocan, punctator, daltă

Compas, ruletă, raportor

Chei fixe: 8,10,13,17,19 mm, câte două

Dopuri pentru găurile din rotor

Sârmă de alamă pentru măsurarea înălţimii magneţilor

Bormaşină de banc

Burghie de 6, 8, 10 şi 12 mm

Burghie de lemn de 25 şi 65 mm

Strung pentru lemn sau un înlocuitor, conform cu secţiunea 3

Daltă ( cuţit) pentru strungul de lemn

Ferăstrău mecanic pentru lemn

Măsuri pentru răşină

Chibrituri

Ciocan de lipit, sacâz, tăietor sârmă, cuţit

3. Şabloane şi matriţe

Această secţiune descrie cum se vor realiza şabloanele şi matriţele pentru construirea GMP. Odată realizate, acestea pot fi utilizate din nou, la construcţia altor generatoare.

Maşina de bobinat

Statorul generatorului conţine 6 bobine din sârmă de cupru (vezi schema de mai jos).

Bobinele vor fi înfăşurate pe un şablon din lemn. Acesta va fi fixat la capătul unei manivele cu mâner, (vezi figura 5) între două piese din lemn.

• 	Se va tăia o bucată de fier cu dimensiunile de 60 x 30 x 6 mm (dimensiune sugerată) şi se va fixa pe capătul manivelei ca in figura 6.

• 	Tăiaţi 3 piese din placaj din lemn de 13 mm după figura 7.

• 	Şablonul bobinei este de 50 x 50 mm cu 13 mm grosime. Are colţurile rotunjite. “Capacele” au 125x 125 mm. Toate cele 3 piese au spaţii de 20 mm dimensiune pentru introducerea unor benzi adezive pentru stabilizarea formei bobinelor, după realizare, atunci când sunt extrase de pe şablon.

•	 Se vor pune cele trei piese de lemn una peste alta (figura 8) şi se vor da găurile pentru montarea pe manivelă. Acestea au 6 mm diametru şi 40 mm grosime. Se va folosi o bormaşină de banc pentru a da găurile exact perpendicular.

• 	Se vor trece două prezoane prin găuri şi se vor fixa pe placa metalică a manivelei. Se vor folosi eventual şuruburi fluture(figura 9).

#### Matriţele pentru rotoare

Şablonul pentru găurile din rotoare

Caseta cu rulmenţi are o flanşă cu, de exemplu 4 găuri pe 102 mm (4 inch). În diagrama 10 se dă exemplul cu 4 găuri, dar pot fi şi alte aranjamente, după posibilităţi.

Se va crea un şablon care se va folosi şi pentru echilibrarea rotoarelor. Găurile trebuie să fie marcate şi realizate foarte precis (vezi figura 11)

- se va tăia o bucată pătrată de fier de 125 x 125 mm;

- se desenează diagonala şi se marchează exact centrul cu un punctator;

- se pune compasul pe 51 mm şi se desenează un cerc;

- diametrul este distanţa maximă dintre găurile din rotoare;

- se marchează locurile unde linia diagonală, întâlneşte cercul;

- se pune compasul pe 72 mm şi se marchează celelalte două puncte (dacă flanşa disponibilă are alte dimensiune, se vor recalcula valorile);

- se vor da cele 4 găuri, mai întâi cu un burghiu mai mic, apoi cu cel normal.

Şablonul pentru poziţionarea magneţilor (figura 12)

Acesta este necesar pentru plasarea exactă a magneţilor pe discurile de oţel. Este necesar doar un singur şablon. Acesta se face din o bucată de placaj sau aluminiu (nu fier).

Se vor face următoarele:

- se marchează centrul;

- se desenează 3 cercuri cu diametrul de 50, 102 şi 200 mm, cu acest centru;

- se desenează o pereche de linii, tangente la cercul de 50 mm, după cu este indicat în desen;

- se mai desenează încă 3 perechi de linii la 45 şi 90 grade de prima pereche;

- folosind aceste linii se marchează poziţia magneţilor şi se taie după liniile îngroşate;

- se desenează o linie între două centre opuse ale magneţilor;

- se plasează şablonul de găurire a rotoarelor peste cercul de 102mm, aliniat cu centrul magneţilor şi se dau 4 găuri, pentru a se potrivi cu găurile de pe rotoare.

Realizarea matriţelor

Se vor realiza matriţe pentru turnarea statorului şi a rotoarelor. Acestea se pot realiza din lemn sau aluminiu. O altă metodă este de a face matriţa din argilă sau plastilină. Interiorul matriţei va fi exteriorul statorului.

Matriţele trebuie să fie destul de rigide şi netede. Nu este uşor de a separa matriţa de piesa realizată; adesea este nevoie de ciocan.

Este o idee bună de a realiza o bobină (vezi secţiunea 4), înainte de a face matriţa statorului, pentru a verifica modul cum bobinele se încadrează în matriţă.

În cele ce urmează se va prezenta o metodă de a face matriţele din placaj gros (tego) prin strunjire.

Matriţa statorului

- se taie câteva discuri de placaj de aproximativ 500 mm diametru;

- se iau discurile (mai puţin unul) şi li se taie câte o gaură de 360 mm în centrul lor;

- Se desenează un cerc de 360 mm pe discul rămas;

- Se dă o gaură de 12 mm în centrul acestui disc;

- Se lipesc discurile pe discul rămas, pentru a forma o „gaură” de 60 mm adâncime (figura 15). Se va utiliza suficient clei, pentru a umple spaţiile;

- Se taie un disc de 15 mm din lemn şi 140 mm diametru şi se găureşte în centru cu 12 mm;

- Se plasează acest disc exact în centru ansamblului, unde se lipeşte. Se va utiliza de asemenea suficient clei;

- se montează o bucată de lemn pe un strung, motor sau butucul roţii unui mic vehicul. Aceasta va fi piesa de legătură, adică flanşa din figura 16;

- rotiţi motorul şi folosind un creion, marcaţi un mic cerc în centru;

- se dă o gaură de 12 mm, foarte precis, în centru, perpendicular pe disc;

- se fixează ansamblul de discuri pe gaura de 12 mm pentru centrare. Se vor folosi 4 şuruburi pentru lemn pentru fixare;

- verificaţi ca faţa matriţei să se rotească în plan. Se foloseşte un creion pentru a lăsa semne. Se slăbesc şuruburile din partea opusă a zonei în care creionul lasă semne şi se introduce hârtie între matriţă şi piesa de prindere, după care se strâng din nou.

Acum este posibil să prelucrăm matriţa cu o daltă (pe post de cuţit de strung). Se va purta o mască pe faţă, pentru a evita inhalarea de praf. Atenţie la materialul îndepărtat!

- se vor prelucra suprafeţele neted (figura 17);

- latura externă a statorului va fi înclinată cu 7 grade;

- zonele de trecere vor fi rotunjite nu ascuţite;

- discul din centru va fi prelucrat după figura 17;

- se va plasa o bobină în matriţă şi se va verifica să încapă bine. Dacă nu, se va lărgi „gaura” sau se va micşora discul central, cu puţin. În final, centrul bobinelor trebuie sa fie pe un cerc cu diametrul de 250 mm;

- se va scoate matriţa din strung sau motor.

- se dau 4 găuri în partea centrală, pentru a fi folosite la separarea matriţelor statorului.

Matriţa interioară a statorului

- se taie discuri de 370 mm diametru;

- se dă cate o gaură de 12 mm în centrul fiecărui disc;

-   se lipesc împreună, centrate, pentru a se obţine un pachet de 45 sau, mai bine, de 50 mm grosime;

- se prelucrează astfel încât să aibă pe exterior 20 grade, dimensiunea reducându-se de la 368 la 325 mm;

- se verifică, punând matriţa externă peste cea internă, ca spaţiul rămas să fie de aproximativ 6 mm faţă de margine;

- se desenează 2 linii pe faţa mai mare a matriţei interne, la 340 mm distanţă (figura 21);

- se taie două feţe după figura 21. Acestea vor crea două îngroşări în stator, utile la fixarea de şasiu.

Matriţele rotoarelor

GMP necesită două rotoare cu magneţi. Numai o matriţă este necesară, dar din considerente de productivitate, se vor realiza două matriţe, astfel încât cele două rotoare vor fi realizate în acelaşi timp.

Matriţa externă (figura 22) este similară cu cea a statorului, dar mai simplă.

Se va folosi şablonul pentru găurile din rotoare pentru a realiza 4 găuri care să se potrivească pe găurile din discurile rotoarelor.

Fiecare rotor are nevoie de câte un disc din lemn care să aibă aceeaşi amplasare a găurilor. (fig. 23)

Toate matriţele vor fi şlefuite pe interior pentru a avea o suprafaţă foarte fină, apoi se vor acoperi cu vopsea poliuretanică şi ceară. Nu se va folosi vopsea obişnuită deoarece răşina se încălzeşte la întărire, iar vopseaua normală se încreţeşte şi dă un aspect urât produsului finit.

##### Şabloanele statorului

Şablonul suportului statorului (vezi figura 24)

Matriţa statorului necesită patru ştifturi de 8 mm diametru pentru a menţine matriţa internă a statorului în poziţia corectă, până se întăreşte răşina. Şablonul este făcut dintr-o bucată de lemn de 380x50x25 mm. Trebuie să fie realizată cu precizie pentru a putea monta statorul ulterior pe şasiu.

- Se face un semn exact în mijlocul feţei mari;

- Se va folosi un compas pentru a marca o raza de 178 mm de la centru;

- Se va marca 4 semne pe aceste arce de cerc, la 30 mm între ele şi la 10 mm faţă de margine;

- Se vor da cele 4 găuri de 8 mm (mai întâi cu un burghiu mai mic). Se va folosi o bormaşină de banc pentru a fi perpendiculare pe suprafaţă;

- Se vor decupa părţile de jos de dedesubt, pentru a nu veni în contact cu răşina, la turnare.

Şabloanele de hârtie (figura 25)

Se vor folosi pentru a marca liniile de tăiere a bucăţilor de fibră de sticlă folosite la stator.

4. Construcţia statorului

Această secţiune ne spune cum să facem un stator, folosind şabloanele şi matriţele din secţiunea 3. Este bine să realizăm o bobină înainte de a face matriţa statorului pentru a verifica modul de aşezarea al bobinelor în el.

Realizarea bobinelor

- Se va monta mosorul cu sârmă pe un ax amplasat în spate, aliniat cu carcasa bobinei. Firul trebuie să facă un “S” precum în figura 26.

- Se îndoaie capătul sârmei la 90 grade, la 10 cm de capăt, şi se introduce în decuparea carcasei; nu se vor face cute în alte părţi ale sârmei deoarece bobina nu va mai fi compactă;

- Se va lega acest capăt de piuliţa fluture a carcasei;

- se va ţine firul întins cu o bucată de cârpă;

- se va învârti de manivela maşinii de bobinat.

Prima spiră se va face lângă capătul îndoit, următoarea alături, şi aşa mai departe, fără a le încăleca. Se va face bobina în straturi. Se vor număra spirele cu atenţie. În mod normal trebuie 100 spire.

- atunci când bobina este gata se vor trece două bucăţi de scotch pe sub bobină şi se vor lipi bine. Nu se va tăia sârma înainte de a le lipi, deoarece există riscul ca bobina să se desfacă şi să devină inutilizabilă. Capătul tăiat va avea tot 10 cm.

- Scoateţi bobina de pe carcasă şi mai faceţi încă 5 bobine în acelaşi mod;

- Plasaţi bobinele pe masă precum în figura 27! Se va verifica poziţia astfel încât capătul de început să nu fie dedesubt;

- Se vor numerota bobinele de la 1 la 6 pe bucăţele de hârtie adezivă.

- Se vor curăţa de email capetele pe o distanţă de 20 mm;

- Se vor cositori pe fiecare capăt câte o bucată de cablu flexibil (figura 28), recomandabil de:

- 800 mm pentru bobinele 1 şi 6;

- 600 mm pentru bobinele 2 şi 5;

- 400 mm pentru bobinele 3 şi 4;

- se vor acoperi lipiturile cu material izolator (bandă, varniş);

- se vor lipi etichete pe care se va scrie numărul bobinei şi literele A sau B; A pentru începutul bobinei şi B pentru sfârşitul ei;

- se introduc bobinele în matriţă şi se verifică faptul că intră corect şi că firele de legătură ajung corect afară printre bobinele 3 şi 4; este important ca toate bobinele să fie poziţionate în acelaşi mod

Pregătirea pentru turnarea statorului

Trebuie să avem la îndemână:

- şase bobine:

- răşina poliesterică; pânza de fibră de sticlă tăiată după şablon (două bucăţi circulare şi una care să se suprapună 25 mm pe celelalte două, în două straturi);

- 4 ştifturi de câte 100 mm din bara filetată de M8;

- de asemeni matriţele pregătite: şlefuite, vopsite, unse cu ceară;

Când toate materialele sunt la îndemână, se va începe procesul de turnare. Este o idee bună de a citi mai întâi despre întregul proces şi să fim siguri că totul este bine înţeles înainte de a începe. Sunt încă câteva note despre răşini în secţiunea 8.

Figura 30 prezintă procedura de preparare a răşinii pentru turnare. Pudra de talc este folosită în principal pentru evitarea supraîncălzirii şi pentru a îngroşa amestecul. Diferite amestecuri cer diferite greutăţi, aşa că urmăriţi instrucţiunile pas cu pas.

## Reguli generale: amestecaţi catalizatorul cu răşina încet pentru a nu absorbi bule de aer. Folosiţi exact cantitatea de catalizator. Turnarea cu răşină foloseşte cam jumătate din cantitatea de catalizator folosită în lucrările cu fibra de sticlă. Pudra de talc se va adăuga numai după ce catalizatorul a fost amestecat. Amestecul, odată făcut, se va turna într-o singură sesiune.

Să trecem la lucru:

- plasaţi matriţa exterioară pe nişte ziare vechi pe masa de lucru;

- amestecaţi 200 grame de răşină cu 3 cc de catalizator (eventual 15-30 cc de pigment colorat, dacă se doreşte); nu se va pune talc la primele două amestecuri;

- se va întinde cu o pensulă răşina pe întreaga matriţă, mai puţin partea de sus a insulei; nu se va apăsa violent cu pensula pentru a nu zgâria stratul de protecţie la desprindere;

- se va pune prima bucată de fibră de sticlă după care se va aplica din nou răşină cu pensula, până se îndepărtează bulele de aer;

- se va aplica fâşia de fibră pe suprafaţa exterioară a interiorului matriţei

- se pun bobinele în interior; firele trebuie să iasă pe lângă bobinele 3 şi 4;

- se mai amestecă 100 grame de răşină cu 2 cc de catalizator şi se pune peste bobine şi fire ;

- se amestecă 600 grame de răşină cu 9 cc de catalizator şi apoi cu 600 grame ce talc. Se toarnă amestecul în spaţiile dintre bobine; răşina trebuie să ajungă la nivelul insulei;

- se amestecă apoi 200 grame de răşină cu 3 cc catalizator şi numai 100 grame de talc. Se pune a doua bucată de fibră peste bobine şi se pensulează aceasta cu amestec până ies bulele de aer. Se spală pensula cu tiner;

- se pune capacul matriţei şi se introduce bolţul central de 12 mm în centru matriţei; firele bobinelor se vor aduce în zona spaţiului din capacul matriţei; răşina se va ridica pe aici, eventual se va revărsa;

- Dacă este necesar se va turna răşină pe aici până la completa umplere a formei. Eventual se prepara un alt amestec de 100 grame cu 1,5 cc catalizator. Se va nota răşina folosită, pentru viitor.

- Plasaţi şablonul peste matriţă (fig.24). Strângeţi ansamblul cu o piuliţă de M12. Se introduc cele 4 bolţuri de 8 mm în găuri cu piuliţele pe capătul de sus. Bolţurile trebuie să fie introduse în răşină cam pe jumătate din lungimea lor.

Figura 31 prezintă modul cum se pun părţile împreună.

Turnarea este acum completă. Trebuie să devină uşor caldă şi să se întărească în câteva ore. Dacă nu porneşte reacţia după câteva ore, se va plasa într-un loc mai cald pentru a porni procesul de întărire.

După întărire se va scoate din matriţă. Trebuie răbdare şi, dacă este posibil, să nu se forţeze. Se va scoate şablonul de pe ştifturile de 8 mm. Se vor separa părţile matriţei folosind un bolţ în fiecare din găurile centrale. Statorul se poate scoate lovind uşor cu matriţa de podea, cu marginea sa în jos.

4. Construcţia rotorului

Rotorul cu magneţi se toarnă de asemeni. Pentru început se vor aduna împreună discurile magnetice, magneţii, şufa de oţel, etc.

Discurile magnetice

Fiecare disc magnetic este făcut din fier de 6 mm grosime. Vezi figura 32. Nu utilizaţi aluminiu sau inox pentru aceste discuri. Acestea trebuie făcute din material magnetic. Discul are găuri pentru fixarea de butuc. În acest manual, acesta are 4 găuri, fiecare de 10 mm diametru, pe un cerc de 4 inch (102 mm). Dacă se utilizează alt model de butuc, atunci toate şabloanele şi matriţele vor fi conform acestuia.

În centru are o gaură de 65 mm diametru. În plus vom mai avea 4 găuri filetate cu M10, pe rază 220 mm. În ele se introduc şuruburi de 20 mm lungime care se introduc în răşină, pentru a ajuta la siguranţa lipirii pe disc.

Discul magnetic trebuie să fie plat, fără onduleuri. Nu este uşor să se taie un cerc fără a îndoi placa.

Cu o ghilotină se poate tăia placa de fier sub forma unui octogon (vezi figura 33). Aceasta este o alternativă pentru a face discul rotorului. Mai întâi se taie un pătrat, se desenează un cerc pe el, apoi se taie colţurile la 45 grade. Lungimea fiecărei laturi trebuie să fie de 116 mm. Magneţii se vor plasa pe colţurile octogonului. Gaura centrală este făcută cu o carotă sau pe un strung.

Se şlefuiesc discurile până la lustru, chiar înainte de a fi puse în matriţă. Se vor îndepărta orice urmă de grăsime prin curăţare cu spirt.

Magneţii

Sunt 8 magneţi pe fiecare rotor. Fiecare are un pol Nord şi unul Sud (vezi figura 34). Aveţi grijă când manevraţi magneţi. Aceştia pot defecta discuri flexibile, benzi muzicale, cărţi de credit, ceasuri mecanice şi alte medii magnetice. Ei se atrag cu forţe mari. Nu îi lăsaţi liberi să se atragă – ei se pot sparge. Nu folosiţi un ciocan pentru a asambla un generator. Se pot sparge magneţii sau răşina care îi reţine.

Faţa magneţilor pe discul magnetic trebuie să alterneze N-S-N-S- … Este o metodă de a verifica că sunt corect lipiţi: de fiecare dată când dorim să lipim un nou magnet pe disc, se ia în pumn un magnet şi se verifică dacă se respinge cu cel deja lipit. Se va lipi şi el, fără a fi întors. (figura 35)

Atunci când toţi magneţii sunt plasaţi se va verifica cu un alt magnet corecta lor poziţionare.

Cele două rotoare cu magneţi trebuie să se atragă, dacă se alinie găurile de fixare ale fiecărui rotor (vezi figura 36)

Firul din oţel inox

Atunci când rotorul de învârte, magneţii vor încerca să sară de pe discuri. Este datorită forţelor centrifuge mari. Deşi magneţii vor fi turnaţi în răşină, totuşi aceasta nu este suficient de tare ca să reţină magneţii. O sârmă de fier va fi suficient de tare încât să reţină magneţii, dar va prelua din câmpul magnetic. Se foloseşte sârmă sau şufă din inox deoarece nu are proprietăţi magnetice. Se vor bobina 5 spire în jurul magneţilor şi se va tăia cu un polizor unghiular sau daltă, apoi spirele se vor fixa cu banda adezivă.

##### Procedura de turnare a rotorului

Înainte de a începe, verificaţi că totul este gata:

- matriţa este pregătită şi unsă cu ceară sau demolant;

- magneţii şi discurile sunt curate şi fără grăsime;

- 16 bucăţi de fibră de sticlă gata de a fi introduse între magneţi;

- firul de inox tăiat şi fixat cu banda adezivă;

- şablonul de poziţionare a magneţilor, gata;

- cantitatea de răşină gata de preparat

Plasaţi 4 şuruburi prin găurile matriţei, de jos în sus, (conform figurii 37). Puneţi discul în matriţă, apoi insula de lemn. Se va pune cu diametrul mai mic in jos, pentru a putea fi scoasă mai uşor ulterior.

Amestecaţi 200 grame de răşină cu 3 cc de catalizator. (eventual cu 20 grame pigment, dacă se doreşte). Amestecul se va întinde cu pensula pe discul magnetic. Se pune apoi 100 grame de talc în răşina rămasă. Turnaţi amestecul în jurul discului pentru a umple spaţiul, până la nivelul discului.

Plasaţi şablonul de poziţionare a magneţilor pe şuruburi, apoi se vor introduce magneţii pe disc, câte unul N-S-N-S- … verificând polii după figura 35. După introducerea tuturor magneţilor, şablonul se va ridica şi folosi din nou la celălalt rotor. Reţineţi: celălalt rotor va începe cu polaritate opusă, astfel încât rotoarele să se atragă.

Introduceţi piuliţe pe şuruburile centrale şi apoi le strângeţi pe discul central.

Amestecaţi 500 grame de răşină cu 7 cc de catalizator şi 300 grame de talc. Introduceţi mici bucăţi de fibră de sticlă între magneţi şi exterior, apoi turnaţi amestecul; vibraţi matriţa pentru a elimina bulele de aer.

Se introduce colacul de sârmă de inox, cu grijă să nu mişcăm magneţii.

Se prepară încă o porţie de răşină de 500/7/300, care se toarnă astfel încât să ajungem la capătul de sus al matriţei.

Vom lăsa să se întărească răşina câteva ore. Trebuie să avem răbdare când scoatem rotorul din matriţă. Nu vom folosi lovituri violente. Loviturile de ciocan pot deteriora rotorul. Loviţi în matriţă, nu în rotor.

6. Asamblarea

##### Echilibrarea rotorului

Fiecare rotor trebuie să fie echilibrat, altfel generatorul va vibra când se va roti. Întregul sistem se va re echilibra apoi la sfârşit, deoarece rotoarele se pot monta unor ne centrat.

Pentru echilibrarea rotorului se va folosi şablonul pentru găurile din rotoare din figura 11. Se va pune pe un vârf şi se va verifica echilibrarea. Dacă rotorul înclină, vom încerca echilibrarea prin mici greutăţi sau găuri în răşină

Şasiul generatorului şi al butucului (figura 39)

Acesta se face dintr-o bucată de ţeavă dreptunghiulară de 50 x 25 x 4 mm lungă de 380 mm. Se va marca centrul exact al feţei mari şi apoi se vor marca cele 4 găuri de 8 mm ca şi la şablonul statorului (eventual se poate folosi chiar acesta pentru găurire).

Gaura din centru va fi de 25 mm diametru (pentru axul utilizat) şi va fi dată cu o carotă sau pe strung.

Se va suda axul în acea gaură de 25 mm. Se va încerca să avem cât mai exact 90 grade, atunci când îl sudăm.

Butucul cu rulmenţi (figura 40) se va monta pe acest ax. Nu uitaţi să ungeţi rulmenţii cu vaselină, înainte de montajul final. Se va umple numai jumătate din spaţiu, pentru a nu se roti greu.

Asamblarea generatorului

Se taie 4 bucăţi de bară filetată cu M10, de 200 mm fiecare, pentru fixarea rotoarelor pe butuc. Elicea se va monta deasemeni pe acestea.

Se pun câte 6 piuliţe pe fiecare, conform figurii 41.

Se introduc barele prin flanşa butucului, iar rotorul prin spatele flanşei.

Se pune câte o piuliţă în spatele rotorului, care se strânge bine. Se pune eventual vopsea de filete.

Se fixează şasiul într-o menghină cu axul în sus. Introduceţi butucul cu rotorul din spate montat, pe ax. Nu folosiţi nici un ciocan. Se pune piuliţa centrală şi apoi splintul de blocare. Nu strângeţi prea tare piuliţa. Se pune apoi apărătoarea de praf.

Rotiţi apoi uşor în faţa unei piese nemagnetice.

## Faţa magneţilor nu trebuie să fie la o variaţie de înălţime mai mare de +/- 0,5 mm. Dacă este mai mare, se vor adăuga distanţiere foarte fine între rotor şi flanşă.

Folosind o cumpănă, se va pune şasiul la nivel în menghină.

Se ia statorul şi se pun câte o piuliţă de 8 pe fiecare ştift al său, apoi se pune statorul peste şasiu cu ştifturile în cele 4 găuri. Se adaugă dedesubt piuliţe.

Se roteşte încet rotorul şi se verifică distanţa între rotor şi stator. Aceasta trebuie să fie de 1 mm indiferent în care parte şi indiferent de poziţia rotorului. Se vor ajusta piuliţele.

Introduceţi câteva şaibe pe tijele de 10 mm ce ţin rotorul. Se vor folosi acelaşi număr pe fiecare tijă. Apoi se va pune al doilea rotor.

Dacă distanţa faţă de stator este mai mică de 1 mm se vor mai adăuga şaibe. Dacă este mai mare de 1 mm, scoateţi dintre şaibe sau chiar piuliţe.

Dacă distanţa este de 1 mm, se pun mai multe piuliţe în faţa rotorului, care se strâng bine.

Părţile electrice

Secţiunea 7 va descrie cum se conectează redresorul la stator. Recomandăm folosirea a două punţi redresoare monofazate (figura 42). Ele arată ca nişte blocuri de 30 x 30 mm. Bornele “+” se leagă împreună la borna “+” a bateriei. Ambele borne “-“ se leagă la borna “-“ a bateriei. Celelalte 4 borne se leagă la cele 3 borne ale statorului (se vor folosi doar trei, oricare din ele).

Conectorii se vor folosi pentru conectarea firelor de la stator. La fel de bine se poate folosi lipirea sau sertizarea.

Punţile se vor monta pe un radiator de căldură care arată cam ca în figură, dar poate fi orice bucată de aluminiu de minim 250 grame. Totul se va monta într-o cutie pentru protecţie la apă.

7. Testare şi conectare

Vom testa generatorul înainte de a-l utiliza, astfel încât să nu aibă defecte. Este mult mai uşor de remedia eventuale defecte acum, decât să readucem sistemul în atelier mai târziu.

Testarea mecanică

Fixaţi axul vertical într-o menghină. Rotoarele cu magneţi trebuie să se mişte liberi. Axul rotoarelor trebuie să fie orizontal. Verificaţi ca firele statorului să nu se atingă între ele, deoarece un scurtcircuit va face ca rotoarele să se învârtă greu.

Verificaţi ca rotorul să se rotească liber.

Rotiţi butucul cu rotoare şi ascultaţi sunetul. Nu trebuie să se audă nici un sunet de roadere sau frecare între rotoare şi stator. Trebuie să se rotească liber câteva secunde înainte de a se opri. Dacă se opreşte rapid, poate fi o defecţiune electrică sau rulmenţii pot fi prea strânşi.

Apucaţi statorul cu ambele mâini. Apăsaşi cu una de o parte şi trageţi cu cealaltă, în timp ce rotorul se învârte. Statorul nu trebuie să atingă statorul. Dacă se aude un sunet atingere, este necesar să demontăm generatorul şi să-l re asamblăm cu mai multă grijă, cu spaţiu mai mult între rotor şi stator. Este posibil de a corecta problema făcând mici ajustări la prezoanele statorului.

Opriţi rotorul cu unul din prezoane în poziţia orei 3 (figura 43). Agăţaţi un obiect de 100 grame de el. Rotorul trebuie să se rotească în sensul acelor ceasornicului. Dacă nu se roteşte, rulmenţii sunt prea gresaţi (cu prea multă vaselină) sau sunt prea strânşi.

.

Rotoarele au fost deja echilibrate în secţiunea 6. Elicea trebuie să fie deasemeni în acelaşi mod. După asamblare, trebuie să verificăm din nou sistemul deoarece rotorul poate să nu fie perfect centrat pe axul generatorului.

Repetaţi testul din figura 43 cu fiecare din cele patru prezoane ale rotorului în poziţia orei 3. Încercaţi diferite greutăţi şi căutaţi cea mai mică greutate care porneşte rotirea butucului. Dacă un prezon cere o greutate diferită de a celorlalte, atunci rotorul nu este echilibrat. Se vor fixa mici greutăţi, până echilibrarea este corectă.

Testul conectării corecte a bobinelor

Este bine să avem un voltmetru pentru acest test, dar este posibil să folosim un bec de lanternă de 3 V. Vezi figura 44.

- Conectaţi bornele 1B cu 4A, 2B cu 5A şi 3B cu 6A. (legarea în serie a perechilor de bobine de pe aceeaşi fază);

- Comutaţi voltmetrul pe 10 V ca;

- Conectaţi instrumentul sau becul la conexiunile marcate 1A şi 4B;

- Rotiţi generatorul uşor cu mâna, cu aproximativ o rotaţie pe secundă;

- instrumentul trebuie să indice 2 V, iar becul să clipească;

- repetaţi testul cu firele 2A şi 5B iar apoi cu 3A şi 6B.

În fiecare caz rezultatul trebuie să fie acelaşi. Dacă nu avem tensiune pe una din combinaţii, verificaţi legarea în serie a celor două bobine. Dacă conectarea în serie este corectă, este posibil ca una din bobine să fie inversată (plasată în matriţă invers). În acest caz trebuie să facem un nou test (figura 45) prin care să determinăm care este acea bobină. Conectaţi 4B cu 2A şi 5B cu 3A. Testaţi între 1A şi 6B. Nu trebuie să avem decât o foarte mică tensiune. Dacă avem tensiune sau becul arde, inversaţi pe rând bornele A şi B ale bobinelor, până tensiunea devine foarte mică. Când găsim bobina greşită, marcaţi din nou bornele sale cu A şi B în mod corect.

Poate fi totuşi o mică tensiune în acest test, deoarece bobinele nu sunt perfect poziţionate în matriţă. Dacă este mai mult de 1 volt, pe viitor trebuie să fim mai atenţi la plasarea bobinelor în stator.

Testul de curent continuu

După testele de mai sus şi cu rezultate corecte, conectaţi redresorul conform figurii 46. Se vor conecta bornele 1A, 2A şi 3A împreună. Se vor conecta 4B, 5B şi 6B la oricare trei borne ale punţilor redresoare. Aceasta este conexiunea în “stea”. Conectaţi un bec pe ieşire. Dacă este posibil şi un voltmetru pe scala de 10V cc .

Rotiţi sistemul ca şi mai înainte, cu o rotaţie pe secundă (60 rotaţii pe minut). Aparatul de măsură trebuie să indice 4 V cc (3V cu becul conectat). Becul trebuie să lumineze constant nu clipitor ca la testul precedent. Dacă nu luminează sau clipeşte, atunci este o conexiune greşită sau o diodă redresoare defectă. Verificaţi conexiunile sau înlocuiţi diodele.

Se poate testa generatorul fără bec şi voltmetru. Legaţi firele de + - împreună în scurtcircuit. Acum încercaţi să rotiţi generatorul. Acesta trebuie să se rotească lin, dar mai greu decât înainte. Dacă se simte o vibraţie în această situaţie, atunci este o defecţiune.

### Conectarea generatorului la o baterie de 12 V; conexiuni “stea” şi “delta”

Pentru vânt slab, conectarea bobinelor se va face în “stea”, ca mai sus. Pentru vânt mai puternic şi deci un curent mai mare, bobinele se vor conecta în “delta” (sau “triunghi”), precum în figura 47.

Este posibil deasemeni de a conecta un releu (precum în figura 48), prin care să comutăm între cele două moduri de conectare, după dorinţă.

Mai există încă o posibilitate de conectare a statorului

În timpul scrierii acestui document, schema de mai sus (cu releu pentru schimbarea conexiunii) este încă în teste. Pe viitor se va proiecta un circuit electronic de comutare automată. Deoarece acesta este complex, se poate ca acesta să nu funcţioneze corect.

Dacă nu doriţi să comutaţi între vânt slab şi tare, generatorul poate totuşi funcţiona, dar nu la eficienţă maximă. Există două opţiuni:

- dacă vă aşteptaţi numai la vânt slab, utilizaţi conexiunea stea din figura 46,

- Dacă doriţi mai multă putere în vânt puternic, utilizaţi sârmă de 1,2 mm  la bobine, cu câte 200 spire . Apoi conectaţi un grup în delta şi unul în stea, conform figurii 49. De notat că este necesar să folosim şase conexiuni de CA la redresor, deci sunt necesare trei punţi redresoare.

Legătura generatorului la baterie, secţiunea cablurilor

Cablul de la generator la baterie poate fi atât trifazat în CA sau numai prin 2 fire, în CC.

La 12 V cablul trebuie să fie foarte gros. Chiar numai la 15 amperi, trebuie un cablu gros. Pentru 20 metri, se recomandă 6 mm2 . Diametrul va fi de 3 mm. La 15 amperi prin acest cablu, se pierd 15% din energie, sub formă de căldură de la generator la baterie.

Protecţie la electricitate

La 12 V nu există pericolul de şoc electric. Dar dacă generatorul este deconectat de la baterie, şi se roteşte rapid, atunci tensiunea poate depăşi chiar şi 50 V. Deci nu lăsaţi generatorul ne conectat la baterie.

Bateria conţine energie electrică stocată. Atunci când se produce un scurtcircuit la cablele de la baterie, această energie este eliberată printr-un curent foarte mare. Cablul se încălzeşte şi poate lua foc. Deci este necesar să folosim siguranţe pe fiecare fir care pleacă de la borna plus a bateriei. Se vor folosi o siguranţă spre generator şi una, separată, spre consumatori, conform figurii 50.

Acidul din baterii este periculos pentru haine şi piele. Nu îl împroşcaţi, mai ales spre ochi. În caz de accident, cel mai bine este să spălaţi zona afectată cu multă apă.

Bateriile pot produce hidrogen, care este foarte exploziv. Nu produceţi scântei lângă baterie deoarece poate exploda, împroşcând cu acid!

Încărcarea bateriei

Bateriile cu plumb trebuie păstrate în stare încărcată. În cazul sistemului eolian, se poate să aşteptaţi vântul pentru a încărca bateria. Dar atenţie să descărcaţi bateria prea adânc sau să o păstraţi descărcată prea mult timp. În caz contrar se poate defecta (sulfata) şi astfel devine inutilizabilă. Opriţi descărcarea bateriei înainte de a se descărca complet. Dacă sunt ceva probleme cu generatorul eolian atunci încărcaţi bateria din altă sursă, în maxim 2 săptămâni.

Dar şi încărcarea prea tare deasemeni poate defecta bateria. Se poate încărca o baterie complet descărcată la un curent mare, dar mai târziu acest curent trebuie redus, în caz contrar se pot distruge plăcile. Cel mai bine este să încărcăm bateria la un curent mic, dar mai mult timp.

Verificaţi tensiunea de pe baterie

Dacă tensiunea scade sub 11,5 V, atunci bateria este prea descărcată. Dacă tensiunea este peste 14 V, atunci avem un curent de încărcare prea mare. Utilizaţi mai puţin curent sau mai mult curent pentru a corecta aceste situaţii. Dacă nu avem un voltmetru, urmăriţi strălucirea unui bec şi urmăriţi aceste reguli:

- lumină slabă, înseamnă baterie descărcată. Deconectaţi unii consumatori;

- lumină puternică, înseamnă prea multă energie de la vânt. Utilizaţi mai multă electricitate!

O cale de a consuma mai multă electricitate este de a încărca mai multe baterii în perioadele cu vânt, de exemplu de la vecini.

Există circuite electronice care pot regla tensiunea pe baterie, în mod automat. Acestea se numesc ”deconectare la tensiune minimă” şi “regulator paralel”. Dacă utilizatorul nu doreşte să urmărească tensiunea bateriei, atunci trebuie să le folosească!

8. Informaţii suplimentare

Folosirea răşinii poliesterice

Aceasta este o substanţă plastică folosită la realizarea lucrărilor din fibra de sticlă la bărci, maşini, etc. Acesteia I se adaugă diferite substanţe pentru a o face mai potrivită pentru diferite întrebuinţări. Cereţi informaţii de la vânzător pentru a şti care este cel mai bun tip (n.trad.: pentru generator, în România, Nestrapol 96)

Întăritor

Sunt două sisteme utilizate pentru întărirea răşinii poliesterice, fiecare folosind două chimicale: peroxid şi cobalt. Cobaltul este un lichid purpuriu, care se pune aproximativ 1 cm3 la 100 grame de răşină. După amestecarea cu răşina, aceasta se va păstra la întuneric, deoarece altfel se va întări. Peroxidul este un lichid periculos. Evitaţi contactul cu pielea. Păstraţi-l într-un container de PVC, la întuneric la maxim 25 grade Celsius. Nu îl amestecaţi cu cobaltul (decât cu cel deja amestecat în răşină), deoarece poate exploda. Se foloseşte maxim 1 – 2 cm3 la 100 grame de răşină.

Aditiv tixotropic

O pulbere foarte uşoară de silice (bioxid de siliciu) care este adesea introdusă în răşină pentru a putea întinde mai uşor cu pensula. Aceasta nu este necesară la turnări, dar dacă este deja, nu dăunează.

Monomer stiren

Aproximativ 35% din răşină este stiren. Este adăugat pentru fluidizarea răşinii. Este componenta care dă mirosul răşinii. Se mai poate adăuga 10% stiren pentru a o face mai lichidă.

Pigment

Este folosit pentru a colora turnarea, dacă se doreşte o anumită culoare. Adăugaţi pigmentul la prima turnare care este la exteriorul piesei. Nu adăugaţi mai mult de 10%. Fără pigment, piesa turnată este transparentă, şi bobinele de văd.

Fibra de sticlă

Răşina nu este prea rezistentă fără fibra de sticlă. Aceasta se găseşte sub diferite forme: ţesătură, împâslitură, fibre. Aceasta se va amesteca cu răşina. Pentru turnare, se va adăuga răşină la fibra de sticlă şi se va presa până se elimină bulele de aer, apoi se adaugă restul de răşină.

Pudra de talc

Este un material ieftin de umplutură care poate fi amestecat cu răşina după ce a fost amestecată cu peroxid. Aceasta face răşina mai ieftină şi mai vâscoasă. Răşina se poate amesteca cu până la jumătate cu pulbere de talc. Pulberea ajută deasemeni la reducerea încălzirii unor turnări cu volum mare (n.trad.: pulberea de talc are un coeficient de conducţie termic de aproximativ 8 ori mai bun decât răşina).

Agent de separare – alcool polivinilic

Se foloseşte pentru a uşura separarea piesei turnate de matriţă, după întărirea răşinii. Se mai numeşte “demolant”. Se pensulează pe matriţă şi se lasă să se usuce. Formează o peliculă de care nu aderă răşina poliesterică.

Folosirea generatorului cu magneţi permanenţi la micro hidrocentrale

Acest generator se poate folosi pentru încărcarea bateriilor folosind turbine hidro de mici dimensiuni. Poate fi ideal atât pentru căderi mici, deoarece este eficient chiar când produce doar câţiva waţi. Poate fi folosit şi la căderi mari deoarece poate genera puteri mari la viteze de rotaţie mare.

Se vor proteja magneţii şi părţile metalice în mediile ude.

Locaţii cu căderi mici

Dăm câteva exemple de condiţii unde generatorul poate funcţiona fără modificări (conexiune delta). Este folosită o turbină de impuls pe rotorul generatorului:

| Cădere (m) | 10 | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit (l/sec) | 1 | 5 | 5 |
| Putere (W) | 40 | 200 | 100 |
| Diametru turbină (cm) | 37 | 27 | 23 |
| Viteză (rot/min) | 325 | 440 | 360 |

Cădere mare, putere mare

Dublând viteza de rotaţie, se dublează tensiunea dar şi curentul, obţinând de 4 ori mai multă putere. În aceste condiţii generatorul se poate supraîncălzi, deci mai bine am păstra curentul, pentru o mai bună eficienţă; totul depinde şi de apa de răcire. Nu există riscul de a avea probleme la turaţii mari deoarece problemele cu forţele giroscopice de la turbinele eoliene, nu există la turbinele pe apă.

Dacă nu este necesară o tensiune mare, statorul se poate lega să genereze 12V la viteză mare. Aceasta se poate face prin legarea în paralel a celor două bobine de pe fiecare fază. Sau se pot face bobinele cu mai puţine spire, dar cu sârmă mai groasă. Este cel mai bine, deoarece legarea în paralel şi delta pot suferi de curenţi interni paraziţi. Nu utilizaţi conexiunea stea/delta (figura 49) pentru hidro unde viteza este constantă, deoarece nu este nici un avantaj.

# Text boxes

This manual was commissioned by

Dr Smail Khennas

Senior Energy Specialist

Intermediate Technology

The Schumacher Centre for Technology and Development

Bourton Hall

Bourton on Dunsmore

Warwickshire

Tel +44-1788-661 100

Fax: +44 -1788 44-(0)1788-661 101

Email: smailk@itdg.org.uk

Url: http://www.oneworld.org/itdg

Url:http://www.itdg.org.pe

Company Reg No 871954, England

Charity No 247257

with funding from the UK government DFID

On site assembly in Peru

Realizarea matriţei rotorului şi utilizarea sa

Şase etape ale procedurii de turnare a statorului

Patru etape ale procedurii de turnare a rotorului

Şasiu, bolţ, butuc şi rotorul cu magneţi